64284, СИФОН ДЛЯ ВАННЫ BASE УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ПРОБКОЙ

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **ОПИСАНИЕ** |
| 1 | Цепочка L - 45 см |
| 2 | Винт М6 х 50 мм. (2 шт.) |
| 3 | Решетка перелива D – 70 мм. |
| 4 | Прокладка перелива синяя D – 70 мм. |
| 5 | Корпус перелива с внутренней резьбой |
| 6 | Пробка для ванны синяя |
| 7 | Решетка горловины штампованная D – 70 мм |
| 8 | Прокладка бабочка белая под горловину |
| 9 | Выпуск для ванны 1 1/2" с внутренней резьбой |
| 10 | Прокладка горловины плоская черная 1 1/2" |
| 11 | Колено для ванны |
| 12 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм. |
| 13 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм. (2 шт.) |
| 14 | Труба перелива ванны гофрированная L – 500 мм. |
| 15 | Гайка накидная белая 1" х 25 мм. |
| 16 | Прокладка коническая черная D - 25 мм. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Описание** | **Материал** | **Кол-во в** | **Код единицы измерения** |
| **Сифон для ванны в сборе** 64284 | |  | 1 | шт. |
| 1 | Цепочка L - 45 см | Нержавеющая сталь | 1 | шт. |
| 2 | Винт М6 х 50 мм. | Нержавеющая сталь | 2 | шт. |
| 3 | Решетка перелива D – 70 мм. | Нержавеющая сталь | 1 | шт. |
| 4 | Прокладка перелива синяя D – 70 мм. | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт. |
| 5 | Корпус перелива с внутренней резьбой | Полипропилен | 1 | шт. |
| 6 | Пробка для ванны синяя | Пластикат | 1 | шт. |
| 7 | Решетка горловины штампованная D – 70 мм | Нержавеющая сталь | 1 | шт. |
| 8 | Прокладка бабочка белая под горловину | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт. |
| 9 | Выпуск для ванны 1 1/2" с внутренней резьбой | Полипропилен | 1 | шт. |
| 10 | Прокладка горловины плоская черная 1 1/2" | Резина | 1 | шт. |
| 11 | Колено для ванны | Полипропилен | 1 | шт. |
| 12 | Прокладка коническая синяя D - 40 мм. | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт. |
| 13 | Гайка накидная белая 1 1/2" х 40 мм. (2 шт.) | Полипропилен | 2 | шт. |
| 14 | Труба перелива ванны гофрированная L – 500 мм. | Полипропилен | 1 | шт. |
| 15 | Гайка накидная белая 1" х 25 мм. | Полипропилен | 1 | шт. |
| 16 | Прокладка коническая черная D - 25 мм. | Термоэластопласт ТЭП | 1 | шт. |